## 脱炭素社会づくり促進事業費補助金
脱炭素社会づくり促進事業費補助金 申請書提出チェックシート
申請者名
チェック項目 |  |  | 申請者 チェック | 県担当者 チェック
1 | 交付申請書
2 | 事業計画書
| 様式第1号 | 所在地は本社等がある場合、本社住所の記載となっている。
| 様式第2号 | 「事業を実施する事業所の名称及び所在地」は事業を実施する箇所の記載内容となっている。
「（１）現行及び事業実施後の設備のエネルギー使用量及び二酸化炭素排出量」の記載漏れがない。 または別紙にて記載している際は「別紙のとおり」と記載がある。
照明または空調などの更新事業においては新規設備の設置がない。（コージェネレーション設備のみ新設可）
空調のシミュレーションを利用している場合に、「上記算出根拠の詳細記入欄」にその旨記載がある。
事業の着手予定日は、申請書の提出日から１か月以上余裕がある。
事業の完了予定日は、工事完了し、かつ施工業者等への支払いが完了する見込み日を記載している。
| 様式第3号 | 収入の部の合計額と支出の部の合計額が同じか。
総事業費の額と、採用見積額に相違がないか。
補助金交付申請額が上限額を超えて記載、または下限額に満たない記載となっていないか。
上限100万円。ただしボイラーのガス化200万円、電化300万円。 下限額：20万円
3 | 誓約書、役員名簿
4 | 納税証明書
添付書類は、原本である。
取得日は、申請前３か月以内である。
県税事務所で取得している。
課税がない等の理由により滞納額がないことの納税証明書が交付されない場合はその旨を記した書面（任意様式）を添付。
5 | 事業所(施設)の所有者の承諾書（申請者と設備を更新・設置する建物の所有者が異なる場合のみ提出）
署名もしくは記名・押印があるのは、該当建物の所有者のものである。
6 | 法人登記事項証明書の原本（登記事項証明書または履歴事項全部証明書） ※法人のみ
添付書類は、原本である。（電子申請により取得したものは不可）
取得日は、申請前３か月以内である。
7 | 開業届又は税申告書の写し ※個人事業主のみ
様式1号に記載の住所、名称が確認できる。
8 | 事業実施前後の設備能力や規格がわかる資料
更新する設備がわかるようにマーカー等してある。
更新前機器の設備能力等を示す書類の提出がある。
様式第2号および見積書に記載の型式と記載と相違がない。
9 | 見積書及び見積内訳書の写し
原則同一内容による見積もりが３者分あって、一番最安値額が様式第3号と相違がない。
申請時点において、有効期限内のものである。
様式第2号に記載した設備の型式台数に違いはない。
値引きがある場合、どの設備への値引きなのかが明確である。
10 | 現行設備の設置状況写真および設置位置図
設置位置図の更新設備台数と様式第2号に記載した設備の台数に相違がない。
設置位置図は更新設備どれかわかるようにマーカー等で明示がある。
11 | CO2排出量・原油換算量計算シート
更新前および、更新後シートに記載がある。