## (1)，（2），（3）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅲ
班 |  |  | 点検者
（1）埋設物接近作業
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
公衆災34,35 | ① | 埋設物管理者の立ち会いが行われているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
公衆災36 | ② | 埋設物の確認はしたか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則363 公衆災37 | ③ | 布掘り及びつぼ掘りの準備は適切か。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則194 | ④ | くい打ち機又はﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝを使用して作業を行う場合、ｶﾞｽ導管、地中電線路等の有無及び状況を確認し、それらに対して適応する措置を講じているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則322 | ⑤ | ｶﾞｽ導管からｶﾞｽが発散する恐れのある場合において作業を行う時、爆発又は火災を防止するために必要な措置をとっているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則362 | ⑥ | 埋設物等の近接箇所で明かり掘削作業を行う場合、埋設物を補強し、又は移設する等、危険防止する措置を講じているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
公衆災38 | ⑦ | 埋設物の維持、工事中の損傷及び損傷による公衆災害に関して、常に点検を実施する万全な対策をとっているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（2）架空線接近作業
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ① | 建設機械等のﾌﾞｰﾑ、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸのﾀﾞﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ等により、接触・切断の危険性がある場合は、必要に応じて以下の保安措置を講じているか。 ①架空線と上空施設への防護ｶﾊﾞｰの設置 ②工事現場の出入口等における高さ制限装置の設置 ③架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置 ④建設機械ﾌﾞｰﾑ等の旋回・立入禁止区域等の設置 ⑤近接して施工する場合は見張り員の配置 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 安全な離間距離を保っているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 架空電線に近接して移動式ｸﾚｰﾝ等を使用する場合は特に注意するとともに、電力会社に立会いを求めているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（3）振動・騒音・粉じん
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ① | 低振動・低騒音機械の使用をしているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 振動工具取扱作業者に対する安全教育を実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 保護具(防振手袋、耳栓等)の使用は適切か。 |  | □ | □ | □ | □ | □
粉じん則27 | ④ | 防じんマスクを使用しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（1）埋設物接近作業