## (1)
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－１
班 |  |  | 点検者
（1）足場／単管足場
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則570 | ① | 足場は壁等に堅固に固定し、取付け間隔は適正か（垂直方向5m、水平方向5.5m）。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則562 | ② | 最大積載荷重を見やすい所に表示しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ③④ | ﾍﾞｰｽ金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置をし、根がらみを確実に取付けているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則571 | ⑤ | 建地の間隔は、桁行方向が1.85m以下、梁行方向が1.5m以下となっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則571 | ⑥ | 足場の1段目の高さは地盤から2.0m以下となっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑦ | 作業床は幅40cm以上、隙間３cm以下で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ⑧ | 交差筋交いで補強されているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑨ | 手摺及び中桟等は全面に入っているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則571 | ⑩ | 最上層と五層以内ごとに水平筋交いを設けているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則571 | ⑪ | 建地の最高部から下方へ測って31mを超える部分の建地は、鋼管を二本組にしているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則18,565 | ⑫ | 作業主任者を選任し、指名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則564 | ⑬ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則521 | ⑭ | 墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑮ | 高さ10cm以上の幅木、ﾒｯｼｭｼｰﾄ又は防網（同等の措置を含）設けているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑯ | ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ等は取付けているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（1）足場／単管足場
建地（たてじ） ：地面に対して垂直に立てられる材
布（ぬの） ：建地から建地に渡す水平材

## (2)，（3）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－２
班 |  |  | 点検者
（2）足場／手すり先行型足場、枠組足場
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則570 | ① | 足場は壁等に堅固に固定し、取付け間隔は適正か（高さ5m未満のものを除き、垂直方向9m、水平方向8m）。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ② | 作業床は幅40cm以上、隙間３cm以下で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則519 | ③ | 端部に手摺を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ④⑤ | ﾍﾞｰｽ金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置をし、根がらみを確実に取付けているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則571 | ⑥ | 建地の間隔は、桁行方向が1.85m以下、梁行方向が1.5m以下となっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ⑦⑧ | ﾌﾞﾚｰｽは、全面に確実に入っているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則562 | ⑨ | 最大積載荷重を見やすい所に表示しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則18,565 | ⑩ | 作業主任者を選任し、指名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則564 | ⑪ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則521 | ⑫ | 墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑬ | 高さ15cm以上40cm以下の位置への下桟又は高さ15cm以上の幅木、あるいは手摺枠は入っているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（3）足場／移動式足場
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
移動式足場指針3-2 | ① | 作業床は足場板等の隙間３cm以下で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
移動式足場指針4-4 | ② | 最大積載荷重、使用上の注意事項等を表示しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ③ | 使用中はｷｬｽﾀｰのﾌﾞﾚｰｷを４カ所確実にきかせているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
移動式足場指針3-6 | ④ | 手摺高さ90cm以上とし、また、中桟等を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
移動式足場指針3-5 | ⑤ | 昇降設備はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
移動式足場指針3-1 | ⑥ | 組立高さは制限高さ以下か（H≦7.7L-5.0m）。 H＝脚輪の下端から作業床までの高さ（m） L＝脚輪の主軸間隔（m） |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑦ | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰﾍﾞｰｽ使用の場合は、高層用:5段以下、低層用:3段以下か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則521 | ⑧ | 墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（2）足場／手すり先行足場、枠組足場 （3）足場／移動式足場
建地（たてじ）：地面に対して垂直に立てられる材 |  |  |  | 「指針」とは、厚生労働省公示の「移動式足場の安全基準に関する技
術上の指針（昭５０．１０１８．技術上の指針公示 第6号）」をいう。

## (4)，（5）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－３
班 |  |  | 点検者
（4）足場／張出し足場
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則570 | ① | 足場は壁等に堅固に固定し、取付け間隔は適正か（高さ5m未満のものを除き、垂直方向9m、水平方向8m）。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ② | 作業床は幅40cm以上、隙間３cm以下で固定しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則519 | ③ | 端部に手摺を設置しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ④ | ﾍﾞｰｽ金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置をし、根がらみを確実に取付けているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則571 | ⑤ | 建地の間隔は、桁行方向が1.85m以下、梁行方向が1.5m以下となっているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則570 | ⑥ | ﾌﾞﾚｰｽは、全面に確実に入っているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則562 | ⑦ | 最大積載荷重を見やすい所に表示しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則18,565 | ⑧ | 作業主任者を選任し、指名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則564 | ⑨ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則521 | ⑩ | 墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑪ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ等適切な強度はあるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（5）足場／吊り足場
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則574 | ① | 吊り材のﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ、鎖に不良品はないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 吊りﾁｪｰﾝ、作業床、腕木等の緊結部、接続部に弛み等はないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 桁の外部への突出しは1m程度としているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ④ | 作業床の足場板等に損傷はなく、3点支持で緊結し、幅は40cm以上あるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑤ | 吊り足場上では脚立等は使用していないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑥ | 大引き及び根太の間隔はよいか（1.8m以内）。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則521 | ⑦ | 墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（4）足場／張出し足場 （5）足場／吊り足場

## (6)，（7）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－４
班 |  |  | 点検者
（6）足場／脚立足場
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則528 | ① | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 脚部に滑り止めが付いているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 設置場所は水平で安定した場所か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則528 | ④ | 脚立と水平面の角度は75度以下になっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則528 | ⑤ | 踏み面（天板）の付いているものを使用しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（7）足場／うま足場
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則563 | ① | 足場板の跳ね出しは、10cm以上、20cm以下か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 脚立と足場板は、ゴムバンド等で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ③ | 足場板は3点で支持しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ④ | 足場板の幅は20cm以上か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑤ | 設置場所は水平で安定した場所か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑥ | 脚立と脚立の間隔は、1.8m以下となっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則528 | ⑦ | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（6）足場／脚立足場
（7）足場／うま足場

## (8)，（9）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－５
班 |  |  | 点検者
（8）作業床／固定式作業床
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則563 | ① | 作業床は幅40cm以上、隙間3cm以下で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ等で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ③ | 支持物の上で20cm以上重ね合わせているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ④ | 床板の厚さは3.5cm以上か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑤ | 足場板の場合は2点支持（支点間1.8m以内）にしているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑥ | 布枠の四隅は支持物につめ金具で固定されているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則521 | ⑦ | 墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（9）作業床／移動式作業床
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則563 | ① | 支持物の上で20cm以上重ね合わせているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ② | 作業床の幅は20cm以上か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ等で固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ④ | 作業床の厚さは3.5cm以上か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑤ | 標準足場板は3点以上で支持しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則563 | ⑥ | 突き出し部は10cm以上で、足場板の長さの18分の１以下となっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則528 | ⑦ | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（8）作業床／固定式作業床
（9）作業床／移動式作業床

## (10)，（11）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－６
班 |  |  | 点検者
（10）開口部／開口部
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則519 | ① | 墜落制止用器具を取り付ける設備はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則519 | ② | 手摺の高さは90cm以上で中桟を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 開口部の近くに材料等が積まれていないか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ④ | 幅木を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑤ | 開口部に注意表示をしているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（11）開口部／作業床の端部
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則519 | ① | 躯体と足場間の間隔が30cm以上ある場合、ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場又は防網を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則519 | ② | 端部に手摺（高さ90cm以上で中桟付き）を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（10）開口部／開口部
（11）開口部／作業床の端部
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場：建地にｸﾗﾝﾌﾟで緊結して張り出した部材（ﾌﾞﾗｹｯﾄ）に床付き布枠を設置した足場。

## (12)，（13），（14）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－７
班 |  |  | 点検者
（12）昇降・渡り通路整備／移動はしご
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則527 | ① | 転位を防止する措置を行っているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則527 | ② | 昇降設備は丈夫な構造となっているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則527 | ③ | 材料には著しく損傷、腐食等がないものを使用しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則527 | ④ | はしごの幅は30cm以上か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則527 | ⑤ | はしごの脚部に滑り止めが付いているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑥ | はしごの設置角度は地面に対して75度以下か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑦⑧ | 踏み桟の間隔は25～35cmで等間隔、全長は9m以下か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則556 | ⑨ | はしごの上端は上部床（上部端）から60cm以上突出しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（13）昇降・渡り通路整備／タラップ
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則519 | ① | 手摺高さは90cm以上で中桟を設けているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 昇降階段の表示はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | タラップは等間隔で取り付け、踏面の幅は20cm以上、けあげ30cm以下か。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ④ | 支持物に固定しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（14）安全通路設備
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則540 | ① | 安全通路の表示はあるか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | 用途に応じた通路幅を確保しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 通路上に資機材等を置いていないか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ④ | 屋内及び夜間使用する通路には照明を設置しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（12）昇降・渡り通路整備／移動はしご （13）昇降・渡り通路整備／タラップ
（14）安全通路設備

## (15)
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅳ－８
班 |  |  | 点検者
（15）法面・斜面等
| 番 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ① | 親綱のｱﾝｶｰは2カ所以上から取っているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ② | ﾌｯｸ、ﾛﾘｯﾌﾟは正常に作動しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③ | 上下作業となっていないか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ④ | 親綱は法尻までとどく物を使用しているか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑤ | 墜落制止用器具の取付け・取り外しを法面上で行っていないか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑥ | 親綱と法肩、地山等との摩擦はないか。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
（15）法面・斜面等
ﾛﾘｯﾌﾟ：垂直親綱に安全帯を取り付ける際に用いる金具。