## (1)， (2）
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅵ－１
班 |  |  | 点検者
（1）型枠支保工／組立解体等
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則18,246 | ① | 組立解体作業には作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則237 | ② | 支保工の材料は著しく損傷、変形又は腐食のないものを使用しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則240 | ③ | 組立図を作成し、当該組立図に沿って組み立てているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則245 | ④ | 組立解体作業区域には、関係者以外立入禁止措置及び表示しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（2）型枠支保工／型枠支保工
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則242 | ① | 支柱の長さを固定する際は、専用のピンを使用しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則242 | ② | 脚部の滑動防止（根がらみ等）を設けているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則242 | ③ | 敷板等を用い、ｺﾝｸﾘｰﾄの打設・杭の打ち込み等により支柱の沈下を防止するための措置を行っているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則242 | ④ | 支保工（ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）の高さが3.5m以上の場合は、2.0m以内ごとに2方向に水平つなぎを設けているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則242 | ⑤ | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄを3本以上継いでいないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則242 | ⑥ | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄの天板(受板)と大引きを固定しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則244 | ⑦ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に型枠支保工の点検を行っているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（2）型枠支保工／型枠支保工
大引き（おおびき）：床組において根太を受ける材。
ここでは、ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄの上部に位置する天板（受板ともいう。）の上に置かれ、
さらにその上部の部材や構造物のスラブ等を支える際の基礎となる部材。

## (3)
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅵ－２
班 |  |  | 点検者
（3）土止め支保工
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則370 | ① | 組立図を作成し、当該組立図等に沿って組み立てているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則18,374 | ② | 組立解体作業には作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則372 | ③ | 組立解体作業区域には関係者以外の立入禁止措置が執られているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則368 | ④ | 支保工の材料は著しい損傷、変形又は腐食のないものを使用しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則373 | ⑤ | 設置後7日を超えない期間ごと、又は中震以上の地震あるいは大雨後等に点検し、異常を認めた場合は直ちに補強・補修を行っているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則526 | ⑥ | 昇降設備を設けているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則519 | ⑦ | 土止め周囲には適切な手摺があるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑧ | 開口部の近くに土砂、重量物等を置いていないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則373 | ⑨ | 土止めの変位を常に監視しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑩ | 切梁上に建設資材等を載せていないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則371 | ⑪ | 切梁等圧縮材の継手は突合せ継手としているか（火打ちを除く）。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則371 | ⑫ | 切梁、腹起こしは脱落を防止するため、矢板、杭等に確実に止めているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則519 | ⑬ | 切梁等に作業通路又は親綱を設置しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（3）土止め支保工
切梁（きりばり） ：腹起こしを突っ張るように設ける水平材。
腹起こし（はらおこし） ：矢板などが土圧等で膨れ出したり、倒れたりしないように押さえるために用 11111111111 いる横材。
矢板（やいた） ：土留めや止水のために地中に打ち込む木材の厚板あるいは鉄板上の杭。

## (4)
安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト Ⅵ－３
班 |  |  | 点検者
（4）掘削作業（明かり掘削）
| 番 | 点 検 項 目 |  | 点 検 箇 所 Ｎｏ． |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安衛則355 | ① | 地山掘削の前に次の事項について調査を行っているか。 1)形状、地質及び地層の状態 2)亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態 3)埋設物の有無及び状態 4)高温のｶﾞｽ及び蒸気の有無及び状態 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則18,359 | ② | 2.0m以上の地山の掘削作業では作業主任を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則358 | ③ | 作業開始前、中震以上の地震及び大雨等に、浮石及び亀裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則362 | ④ | 埋設物等による危険防止の措置を講じているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則361 | ⑤ | 地山の崩壊等により作業員に危険を及ぼす恐れがある場合は、土止め支保工を設け、防護網を張り、立入禁止措置を行っているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則367 | ⑥ | 夜間の作業では十分な照明を確保しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑦ | 法肩の近くに土砂、重量物等を置いていないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則534 | ⑧ | 掘削は安全な勾配か。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則534 | ⑨ | 浮石及び亀裂はないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則534 | ⑩ | 排水設備、表面排水処理は十分か。 |  | □ | □ | □ | □ | □
| ⑪ | 立入禁止の柵を設けているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
安衛則534 | ⑫ | スカシ掘りをしていないか。 |  | □ | □ | □ | □ | □
（4）掘削作業（明かり掘削）